
连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目卫浴洁具询价函

连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目工程根据进度要求，现需要确定卫浴洁具单价，具体要求详见附表、附页。本次报价时，请贵公司根据要求进行报价，否则将作废处理。确认合理报价后，合理报价单位将与泰宏建设发展有限公司签订合同。报价资料应用档案袋密封并在封口加盖公章，在规定时间内送至泰宏建设发展有限公司连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目部（地址：连云港经济技术开发区黄海大道北侧、创智街东）。

    报价截止时间：2026年8月6日下午5:00。
连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心
联系人：李工  电话：051885882981                
泰宏建设发展有限公司
联系人：路工  电话：13803865181                                                                    
                                                    2026年8月4日


卫浴洁具清单表
工程名称：连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目
	序号
	材料名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	质量等级
	可选择品牌及型号
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	淋浴器
	1、 附件名称、数量:含所有配套附件 
2、 花洒本身自带防回流装置 
3、 淋浴花洒应满足现行国家标准《卫生洁具淋浴用花洒》GB/T 23447的相关要求
	个
	30
	优等品
	九牧X36058-484
箭牌AD3316CP
惠达HWN5058-P01CP
	
	
	

	2
	洗脸盆
	1、 名称：洗脸盆
2、 附件名称、数量：感应水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、 产品需满足图纸节水节能要求
	套
	18
	优等品
	九牧P12672
箭牌AP406E
惠达HDLU003
	
	
	

	3
	残卫洗脸盆
	1、 名称：残卫洗脸盆
2、 附件名称、数量：感应水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	2
	优等品
	九牧P12672
箭牌AP406E
惠达HDLU003
	
	
	

	4
	宿舍洗脸盆
	1、 名称：宿舍洗脸盆
2、 附件名称、数量：水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	26
	优等品
	九牧P12672
箭牌AP406E
惠达HDLU003
	
	
	

	5
	拖把池
	1、 名称：拖把盆
2、 附件名称、数量：水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、产品需满足图纸节水节能要求
	只
	5
	优等品
	九牧P15038
箭牌AM77006W
惠达HD1
	
	
	

	6
	蹲式大便器
	1、 名称:蹲式大便器 
2、 附件名称、数量:感应式冲洗阀等所有配套附件 
3、 产品需满足图纸节水节能要求
	套
	20
	优等品
	九牧14551
箭牌ALD51014E
惠达HDC6037
	
	
	

	7
	坐式大便器
	1、 名称:坐式大便器 
2、 附件名称、数量:角阀、软管等所有配套附件 
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	27
	优等品
	九牧X11030
箭牌AG1078-1
惠达HDC6312
	
	
	

	8
	残卫坐式大便器
	1、 名称:残卫坐式大便器 
2、 附件名称、数量:角阀、软管等所有配套附件 
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	2
	优等品
	九牧X11030
箭牌AG1078-1
惠达HDC6312
	
	
	

	9
	小便器
	1、 名称:小便器 
2、 附件名称、数量:感应式冲洗阀等所有配套附件 
3、 产品需满足图纸节水 节能要求
	套
	9
	优等品
	九牧PJ13077
箭牌AN635
惠达HDU031A
	
	
	

	10
	残卫小便器
	1、 名称:残卫小便器 
2、 附件名称、数量:感应式冲洗阀等所有配套附件 
3、 产品需满足图纸节水 节能要求
	套
	2
	优等品
	九牧PJ13077
箭牌AN635
惠达HDU031A
	
	
	



一、报价说明：
以上单价是满足图纸要求和验收规范并运至施工现场的全部费用，包括各种主辅料（含涨价风险）、运输、装卸、现场搬运、保管、利润等的一切费用（包含税金），任何情况不做调整。品牌范围：九牧、箭牌、惠达。所有材料包括配件必须同一品牌。报价时选用规格型号必须与品牌范围相同，并提供报价样品或样品图册。本次报价控制价为13.25万元。 
二、付款方式：
材料安装完成后付至合同价的80%，结算完成后付清余款 。
三、报价文件的组成：
（1）资质证书、营业执照复印件加盖单位公章；
（2）检测报告;
（3）卫浴洁具询价报价表；
（4）授权委托书。
四、技术要求：
符合标准、规范、设计图纸要求，合格。
五、附件：
卫浴洁具询价报价表。
连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目卫浴洁具询价报价表
	序号
	材料名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	质量等级
	可选择品牌及型号
	单价（元）
	合价（元）
	备注（报价品牌及型号

	1
	淋浴器
	1、 附件名称、数量:含所有配套附件 
2、 花洒本身自带防回流装置 
3、 淋浴花洒应满足现行国家标准《卫生洁具淋浴用花洒》GB/T 23447的相关要求
	个
	30
	优等品
	九牧X36058-484
箭牌AD3316CP
惠达HWN5058-P01CP
	
	
	

	2
	洗脸盆
	1、 名称：洗脸盆
2、 附件名称、数量：感应水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、 产品需满足图纸节水节能要求
	套
	18
	优等品
	九牧P12672
箭牌AP406E
惠达HDLU003
	
	
	

	3
	残卫洗脸盆
	1、 名称：残卫洗脸盆
2、 附件名称、数量：感应水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	2
	优等品
	九牧P12672
箭牌AP406E
惠达HDLU003
	
	
	

	4
	宿舍洗脸盆
	1、 名称：宿舍洗脸盆
2、 附件名称、数量：水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	26
	优等品
	九牧P12672
箭牌AP406E
惠达HDLU003
	
	
	

	5
	拖把池
	1、 名称：拖把盆
2、 附件名称、数量：水龙头、角阀、软管等所有配套附件
3、产品需满足图纸节水节能要求
	只
	5
	优等品
	九牧P15038
箭牌AM77006W
惠达HD1
	
	
	

	6
	蹲式大便器
	1、 名称:蹲式大便器 
2、 附件名称、数量:感应式冲洗阀等所有配套附件 
3、 产品需满足图纸节水节能要求
	套
	20
	优等品
	九牧14551
箭牌ALD51014E
惠达HDC6037
	
	
	

	7
	坐式大便器
	1、 名称:坐式大便器 
2、 附件名称、数量:角阀、软管等所有配套附件 
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	27
	优等品
	九牧X11030
箭牌AG1078-1
惠达HDC6312
	
	
	

	8
	残卫坐式大便器
	1、 名称:残卫坐式大便器 
2、 附件名称、数量:角阀、软管等所有配套附件 
3、产品需满足图纸节水节能要求
	套
	2
	优等品
	九牧X11030
箭牌AG1078-1
惠达HDC6312
	
	
	

	9
	小便器
	1、 名称:小便器 
2、 附件名称、数量:感应式冲洗阀等所有配套附件 
3、 产品需满足图纸节水 节能要求
	套
	9
	优等品
	九牧PJ13077
箭牌AN635
惠达HDU031A
	
	
	

	10
	残卫小便器
	1、 名称:残卫小便器 
2、 附件名称、数量:感应式冲洗阀等所有配套附件 
3、 产品需满足图纸节水 节能要求
	套
	2
	优等品
	九牧PJ13077
箭牌AN635
惠达HDU031A
	
	
	

	合计
	
	




说明：
以上单价是满足图纸要求和验收规范并运至施工现场的全部费用，包括各种主辅料（含涨价风险）、运输、装卸、现场搬运、保管、利润等的一切费用（包含税金），任何情况不做调整。报价品牌为：                ，报价总价：          万元（大写：            ）。
所有材料包括配件为同一品牌，投标时选用规格型号与样品一致。

报价单位：                            
 



