## Sheet1
表3
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第十八批 2022年4 月 16 日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况
1 | X2JS202204120037 | 连云港市经济开发区，江苏瑞高生物科技有限公司，生产酸化油，无污水排放在线监测及公共监督取水口，大量酸性废水通过暗管偷排大海，经常夜间生产，刺鼻异味严重扰民。 | 连云港经济技术开发区 | 水 | （一）关于反映“无污水排放在线监测及公共监督取水口”的问题。 经查，该公司污水排口设置符合规范要求，并已安装在线监测设施，接入连云港市污染源综合管理平台和江苏省污染源末端监控系统。该公司已按照“一企一管”相关要求建设专管将废水接入经十五路西侧的污水提升泵站，在该污水泵站设有水质监测取样口，污水通过该泵站输送到墟沟污水处理厂，经现场查看，专管运行正常。第三方检测机构对该公司夜间产生废水进行现场取样，检测结果达标。 （二）关于反映“大量酸性废水通过暗管偷排大海”的问题。 该公司距离连云港市最近的海岸线约6公里，中间间隔有运盐河、烧香河多条河流（其中烧香河为连云港市重点入海考核河流，据最新通报，其水质为Ⅲ类水）和228国道、海堤等，如该公司设置排海暗管施工难度极大，可能性较小。环境执法人员对厂区周边进行了细致排查，未发现有设置暗管现象。连云港市生态环境局开发区分局已于2022年4月2日委托第三方机构对该公司厂区内用水情况进行核算，并出具《水平衡核算报告》，未发现用水、排水异常现象。 （三）关于反映“经常夜间生产，刺鼻异味严重扰民”的问题。 开发区环境执法人员现场检查时，该公司正在生产，配套的污染治理设施正在运行，厂区内有轻微异味。第三方检测机构对该公司夜间有组织及无组织废气进行现场取样，检测结果达标。 通过调查核实，发现江苏瑞高生物科技有限公司存在以下问题： 1．厂区异味的问题。虽然厂界有组织及无组织废气监测达标，但是厂区内有轻微异味。 2．固体废物贮存不规范的问题。环境执法人员于2022年3月29日现场检查时发现该公司硫酸钙泥（一般固废）不规范贮存情况，因受疫情影响，仍在整改中。 | 部分属实 | 1、连云港市生态环境局开发区分局已责令该公司针对厂区内无组织异味问题制定整改方案，并于2022年8月底前完成整改。 2、针对硫酸钙泥（一般固废）不规范贮存的问题，已责令该公司按要求规范贮存，市生态环境局开发区分局已进行立案调查。 | 无
2 | X2JS202204120040 | 连云港市港城水务有限公司下属企业大浦工业区污水处理厂（连云港恒隆水务有限公司），提标扩建后，出水一直未达一级A标准，超标排放，污染大浦厂河水质。 | 连云港经济技术开发区 | 水 | （一）关于反映“提标扩建后，出水一直未达一级A标准，超标排放，污染大浦厂河水质。”的问题。 1、经查，该公司大浦工业区污水处理厂一期4.8万吨/日提标改造项目正在施工。二期5.2万吨/日扩建项目正在试运行，连云港市生态环境局开发区分局环境执法人员现场调取该公司扩建项目试运行以来的在线监测数据，除3月9日、3月14日数据异常情况已向平台说明外，试运行期内尾水化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH值等指标日均值达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表1中一级A标准。 2、连云港市生态环境局开发区分局于2022年2月24日-2月25日委托第三方检测机构对该公司污水排放口尾水进行24小时取样检测，检测结果达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表1中一级A标准。 3、2022年4月13日，连云港经济技术开发区管委会委托第三方检测机构对该公司污水排放口尾水进行24小时取样检测，检测结果达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表1中一级A标准。 通过调查核实，发现连云港恒隆水务有限公司存在以下问题： 现场检查时发现，该公司二期5.2万吨/日扩建项目未按要求配套安装臭气收集、处理设施，该行为违反了环保“三同时”制度相关要求。 | 部分属实 | 针对该公司违反环保“三同时”制度，需要配套建设的环境保护设施未建成即投入生产或使用的问题，已责令该公司立即改正，连云港市生态环境局开发区分局已进行立案调查。 | 无