附件一：

**货物名称：空调**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
|  | **空调** | 1. 知名品牌。（参考品牌：格力、海尔、美的、海信或同等档次品牌） 2. 能效：≥2级   3、变频/定频:变频；  4、冷暖类型:冷暖；  5、额定制热量(W):≥26000w；  5、额定制冷量(W):≥24000w；  6、室内机运行最大噪音:≤60；  7、室外机运行最大噪音:≤63； | **4** |  |

报 价 单

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格配置/参数 | 数量 | 单价控制价 | 单价 | 总价 |
| 1 | 空调 |  |  | 4 | 25000 |  |  |
| 包干价金额合计（含税 税率 %） | | | | | | |  |

供货周期：自合同签订后15日历天内

报价有效期：至2025年 月 日

**Ps;1、报价开具增值税专用发票并请注明开票税率且不得高于控制价，否则按废标处理**

**2、本次报价为项目总包干价，包括但不限于响应产品设计、制作、运输、保险、安装调试、安装辅材（加长管道、外机混凝土基础、空调主电缆、空开及配电箱等）、验收、培训、集成、售后保修以及各项税费（增值税专用发票）等费用**。

报价单位（公司公章）：

联系人：

联系方式：

报价日期：