## 连云港市苍梧小学开发区校区和连云港市新海实验中学开发区校区项目配电箱询价公告

连云港市苍梧小学开发区校区和连云港市新海实验中学开发区校区项目工程根据进度要求，现需要确定部分配电箱单价，具体要求详见附表、附页。本次报价时，请贵公司根据要求进行报价，否则将作废标处理。确认合理报价后，中标单位将与江苏省华建建设股份有限公司签订合同。报价应用档案袋密封并在封口加盖公章，在规定时间内送至苍梧小学开发区校区项目部吴枫（地址：开发区台西路西、佛堂路北侧）。

报价截止时间：2024年10月28日下午17:00。

连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

联系人：李工  电话：0518-80218991

江苏省华建建设股份有限公司

联系人：吴枫  电话：19215091888

2024年10月23日

| 配电箱清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连云港市苍梧小学开发区校区和连云港市新海实验中学开发区校区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 配电箱内电器元件品牌范围 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称:太阳能智能控制箱，实现手动、自动控制转换水温、水位显示，手动或自动上水，恒温调节等。 2、编号:1AK6,3APK7-1，12KW 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/1P+N C16 9个 LC1-D40 2个 | 台 | 2 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学1#楼 中学3#楼 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:3AL2， 3、电气元件型号： SSB65G-1253P/63 1个 SSB65-32/1P C10 1个 SSB65-32/1P C16 2个 SSB65LE-32/2P C16/0.03 t<0.1s 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:1AT2 3、电气元件型号： SG1-100 2个 KFQ2-63/4P/50 1个 电表 1个 SSB65-32/1P C16 3个 SSB65LE-32/2P C16/0.03 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:1AT3,6AT2 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/80 2个 KFQ2-100/4P/80 1个 电表 1个 SSB65N-63/1P C25 9个 SSB65N-63/3P C32 1个 SPD2-4P In≥40KA 1个 | 台 | 2 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:2AL5 3、电气元件型号： INS 200 1个 KFM2E-100S/3300/80 2个 KFM2E-100S/3300/63 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC2 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M2.5/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC3 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M2.5/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC4 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M2.5/04M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC5 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 13个 SSB65LE-32/2P C16/0.03 4个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC6 3、电气元件型号： SSB65NG-63A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 12个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC7 3、电气元件型号： SG1-200 1个 SSB65LE-32/2P C16/0.03 1个 SSB65LE-63/4P C50/0.03 2个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 4个 SSM31L-160S 4300 100A/0.03 2个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 12 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:1APC8 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 5个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学5#楼 |
| 13 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、型号:ATY1 3、电气元件型号： KFM2L-63S/4300 32A 1个 变频器 1个 SSB65-32/3P 6个 TRH1-63-D10/3 1个 热继电器D16 5个 | 台 | 2 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学、中学地下室 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称:消防泵双电源箱 2、型号:AT0，95KW 3、电气元件型号： INS-250/3P 2个 电流互感器3x（500/5） 3个 电流表 1个 PC级自动转换开关WTS-250A/4P/F 1个 E9N-25A/3P 2个 E9N-16A/3P 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学地下室 |
| 15 | 配电箱 | 1、名称:室内消火栓泵控制箱 2、型号:XFP1，18.5KW，一用一备 3、电气元件型号： 应急启动开关，型号由厂家配套 1个 CVS 100N/3P MA50A 2个 AKH-0.66 63/5A 2组 LC1-D32 4个 LC1-D25 2个 LRD-21~29 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学地下室 |
| 16 | 配电箱 | 1、名称:室外消火栓泵控制箱 2、型号:XFP2，22KW，一用一备 3、电气元件型号： 应急启动开关，型号由厂家配套 1个 CVS 100N/3P MA50A 2个 AKH-0.66 85/5A 2组 LC1-D37 4个 LC1-D25 2个 LRD-24~36 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学地下室 |
| 17 | 配电箱 | 1、名称:喷淋泵控制箱 2、型号:XFP3，45KW，一用一备 3、电气元件型号： 应急启动开关，型号由厂家配套 1个 CVS 100N/3P MA50A 2个 AKH-0.66 85/5A 2组 LC1-D75 4个 LC1-D250 2个 LRD-47~62 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学地下室 |
| 18 | 配电箱 | 1、名称:室外稳压泵控制箱 2、型号:XFWY，4KW，一用一备 3、电气元件型号： CVS 63N/3P MA10A 2个 LC1-D32 2个 LRD-7~10 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 小学地下室 |
| 19 | 配电箱 | 1、名称:配电柜 2、编号:7APC1 不锈钢防水箱不小于IP55 3、电气元件型号： SSB65NG-63A/3P 1个 KBO-12C/M4/02M 2个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学3#楼 |
| 20 | 配电箱 | 1、名称:配电柜 2、编号:7APC2 不锈钢防水箱不小于IP55 3、电气元件型号： SSB65NG-63A/3P 1个 KBO-12C/M4/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学3#楼 |
| 21 | 配电箱 | 1、名称:配电柜 2、编号:3AT4 3、电气元件型号： INT 32 2个 SSQ03-25A/4P 1个 SSB65N-63/3P C20 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 |  |  |  | 中学3#楼 |
| 22 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:1AL4 3、电气元件型号： INS 250 1个 KFM2E-100S/3300/63 1个 KFM2E-100S/3300/80 1个 KFM2E-100S/3300/100 2个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学4#楼 |
| 23 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:1AL4-1 4、电气元件型号： SSB65G-125 4P/63 1个 SSB65-32/4P C20 4个 SSB65-32/1P C10 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学4#楼 |
| 24 | 配电箱 | 配电箱 1、名称:配电箱 2、编号:1ATSB 3、电气元件型号： iINT-63A/3P 2个 KFQ2-100/4P/63 1个 SSB65-32/1P C10 1个 TRH1-63-C40/3 1个 TRH1-63-C16/3 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学4#楼 |
| 25 | 配电箱 | 1、名称:设备自带箱，变频生活泵控制箱(一用一备） 2、编号:1ATSB1，15KW 3、电气元件型号： TRH1-63-C40/3 1个 SSB65N-25/3P 2个 ABB变频器 1个 LC1-D32 2个 LRD-38~55 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学4#楼 |
| 26 | 配电箱 | 1、名称:配电柜 2、编号:2ATC 3、电气元件型号： INS 400 2个 SSQ03-400A/4P 1个 SSM31L-200S 3310 250A 3个 AKH-0.66-300/5 0.2级 1个 SSB65N-63/3P C40 2个 SSB65N-63/3P C50 1个 SSB65N-63/3P C20 5个 SSB65N-63/3P C25 2个 SSB65N-63/3P C32 1个 SSB65N-63/3P C63 2个 SSM31L-160S 4300 125A/0.03 2个 SSM31L-160S 4300 100A/0.03 1个 SSB65LE-63/4P C50/0.03 2个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 27 | 配电箱 | 1、名称:配电柜 2、编号:5APC1（室外不锈钢） 3、电气元件型号： SSB65NG-63A/3P 1个 KBO-45C/M45/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 28 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2ALC1 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 SSB65-32/1P C10 8个 SSB65-32/1P C16 2个 SSB65LE-32/2P C10/0.03 1个 SSB65LE-32/2P C16/0.03 3个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 29 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC1 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M1.6/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 30 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC2 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M2.5/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 2 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 31 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC3 33、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M2.5/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 32 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC4 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M10/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 33 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC5 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 20个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 34 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC6 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 7个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 35 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC7 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 8个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 36 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC8 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 5个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 37 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC9 3、电气元件型号： SSB65NG-50A/3P 1个 SSB65LE-32/2P C20/0.03 7个 SSB65LE-32/2P C16/0.03 5个 SSB65LE-32/4P C20/0.03 3个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 38 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2APC10 3、电气元件型号： SSB65G-125 3P/63 1个 KBO-12C/M1/02M 1个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 39 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:2ATC11 3、电气元件型号： SSM31-100/3410/32 1个 NSX100F TM 25 3P 1个 Vigi iC65H-C16/2P,0.03 2个 iC65H-C16/1P 1个 NSX100F TM 25 3P 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 40 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:APY1 3、电气元件型号： SSM31L-250S 3310 200A 1个 加iMX+OF分励脱扣器单元 1个 AKH-0.66-300/5 0.2级 3个 ACR120ELKDL1.5(6)A 1个 SSM31L-63S 3300 32A 1个 SSM31L-100S 3300 63A 2个 SSM31L-100S 3300 125A 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学5#楼 |
| 41 | 配电箱 | 1、名称:消防泵双电源箱 2、型号:AT0，99.2KW 3、电气元件型号： INS-250/3P 2个 电流互感器3x（500/5） 3个 电流表 1个 PC级自动转换开关WTS-250A/4P/F 1个 E9N-25A/3P 2个 E9N-16A/3P 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学地下室 |
| 42 | 配电箱 | 1、名称:室内消火栓泵控制箱 2、型号:XFP1，37KW，一用一备 3、电气元件型号： 应急启动开关，型号由厂家配套 1个 CVS 100N/3P MA100A 2个 AKH-0.66 100/5A 2组 LC1-D65 4个 LC1-D32 2个 LRD-38~55 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学地下室 |
| 43 | 配电箱 | 1、名称:室外消火栓泵控制箱 2、型号:XFP2，22KW，一用一备 3、电气元件型号： 应急启动开关，型号由厂家配套 1个 CVS 100N/3P MA63A 2个 AKH-0.66 80/5A 2组 LC1-D37 4个 LC1-D25 2个 LRD-24~536 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学地下室 |
| 44 | 配电箱 | 1、名称:喷淋泵控制箱 2、型号:XFP3，37KW，一用一备 3、电气元件型号： 应急启动开关，型号由厂家配套 1个 CVS 100N/3P MA100A 2个 AKH-0.66 100/5A 2组 LC1-D65 4个 LC1-D32 2个 LRD-38~55 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学地下室 |
| 45 | 配电箱 | 1、名称:室外稳压泵控制箱 2、型号:XFWY，2.2KW，一用一备 3、电气元件型号： CVS 63N/3P MA10A 2个 LC1-D32 2个 LRD-7~10 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学地下室 |
| 46 | 配电箱 | 1、名称:风机控制箱 2、型号;AC5，1.1KW 3、电气元件型号： iINT-63A/3P 1个 KBO-12/F2.5/02MF 2个 3x(规格与SPD配套)SPD2-4P In≥10KA 1个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 中学地下室 |
| 47 | 配电箱 | 1、名称：景观泵控制箱 2、规格：1.1KW，一用一备，定时控制 3、电气元件型号： iINT-63A/3P 1个 LC1-D32 2个 LRD-7~10 2个 | 台 | 1 | ABB，施耐德、西门子 |  |  | 室外景观 |
| 48 | 控制开关 | 1、名称:交流塑壳断路器 2、型号:施耐德 EZD 3P 60A | 个 | 10 | ABB，施耐德、西门子 |  |  |  |
| 49 | 控制开关 | 1、名称:交流微型断路器 2、型号:施耐德，EZ7 1P C20A | 个 | 59 | ABB，施耐德、西门子 |  |  |  |
| 50 | 控制开关 | 1、名称:交流微型漏电断路器 2、型号:施耐德，EZ7DPN Vigi 1P+N C20A | 个 | 36 | ABB，施耐德、西门子 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、报价说明：

以上单价是满足图纸要求和验收规范并运至施工现场的材料单价（不含税，不含安装费），包括各种主辅料（含涨价风险）、运输、装卸、现场搬运、保管、利润等的一切费用（不含税金），任何情况下不做调整。提供相关资料以及售后配套服务并通过质量验收等一切费用。

二、付款方式：

材料安装完成后付至合同价的60%，竣工验收合格后付至80%，结算完成后付至97%，剩余3%作为质保金 。

三、报价文件的组成：

（1) 资质证书、营业执照复印件加盖单位公章；

（2）投标报价表；

（3）授权委托书。

四、技术要求：

符合标准、规范、设计图纸要求，合格。

2024年10月23日