连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目瓷砖询价函

连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目工程根据进度要求，现需要确定瓷砖单价，具体要求详见附表、附页。本次报价时，请贵公司根据要求进行报价，否则将作废处理。确认合理报价后，合理报价单位将与泰宏建设发展有限公司签订合同。报价资料应用档案袋密封并在封口加盖公章，在规定时间内送至泰宏建设发展有限公司连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目部（地址：连云港经济技术开发区黄海大道北侧、创智街东）。

报价截止时间：2026年6月22日下午5:00。

连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

联系人：李工  电话：051885882981

泰宏建设发展有限公司

联系人：路工  电话：13803865181

2026年6月17日

|  | 瓷砖清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称：连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 质量等级 | 可选择品牌及型号 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 400*800墙砖 | - 镜面处理； - 规格：400*800*10。 | ㎡ | 1050 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 2 | 600*1200干挂墙砖 | 1.镜面处理全瓷砖； 2.规格：600*1200*10。 | ㎡ | 282 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 3 | 400*400防滑地砖 | 1.镜面处理； 2.规格：400*400*10。 | ㎡ | 120 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 4 | 750*1500地砖 | - 镜面处理； - 规格：750*1500*10。 | ㎡ | 526 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 5 | 800*800防滑地砖 | - 镜面处理； 2.规格：800*800*10。 | ㎡ | 1560 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 6 | 800*800防滑地砖 | - 镜面处理； - 规格：800*800*10。 | ㎡ | 44 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 7 | 800*800地砖 | - 镜面处理； 2.规格：800*800*10。 | ㎡ | 400 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 8 | 600*600防滑地砖 | - 镜面处理； 2.规格：600*600*10。 | ㎡ | 21 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 9 | 600*600防滑地砖（楼梯加工） | - 镜面处理； 2.规格：600*600*10。 | ㎡ | 124 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 10 | 地砖踢脚线 | - 镜面处理； 2.规格：100mm。 | ㎡ | 4 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |

一、报价说明：

以上单价是满足图纸要求和验收规范并运至施工现场的全部费用，包括各种主辅料（含涨价风险）、运输、装卸、现场搬运、保管、利润等的一切费用（包含税金），任何情况不做调整。品牌范围：东鹏、马可波罗、诺贝尔。所有材料包括配件必须同一品牌。报价时选用规格型号必须与品牌范围相同，并提供报价样品或样品图册。本次报价控制价为43.78万元。

二、付款方式：

材料安装完成后付至合同价的80%，结算完成后付清余款 。

三、报价文件的组成：

（1）资质证书、营业执照复印件加盖单位公章；

（2）检测报告;

（3）瓷砖询价报价表；

（4）授权委托书。

四、技术要求：

符合标准、规范、设计图纸要求，合格。

五、附件：

瓷砖询价报价表。

|  | 连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目瓷砖询价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 质量等级 | 可选择品牌及型号 | 单价(元) | 合价(万元) | 备注（报价品牌及型号） |
| 1 | 400*800墙砖 | - 镜面处理； - 规格：400*800*10。 | ㎡ | 1050 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 2 | 600*1200干挂墙砖 | 1.镜面处理全瓷砖； 2.规格：600*1200*10。 | ㎡ | 282 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 3 | 400*400防滑地砖 | 1.镜面处理； 2.规格：400*400*10。 | ㎡ | 120 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 4 | 750*1500地砖 | - 镜面处理； - 规格：750*1500*10。 | ㎡ | 526 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 5 | 800*800防滑地砖 | - 镜面处理； 2.规格：800*800*10。 | ㎡ | 1560 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 6 | 800*800防滑地砖 | - 镜面处理； - 规格：800*800*10。 | ㎡ | 44 | 优等品 | - 东鹏：150642 - 马可波罗：PCT15662AS - 诺贝尔：GRA080800005L |  |  |  |
| 7 | 800*800地砖 | - 镜面处理； 2.规格：800*800*10。 | ㎡ | 400 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 8 | 600*600防滑地砖 | - 镜面处理； 2.规格：600*600*10。 | ㎡ | 21 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 9 | 600*600防滑地砖（楼梯加工） | - 镜面处理； 2.规格：600*600*10。 | ㎡ | 124 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 10 | 地砖踢脚线 | - 镜面处理； 2.规格：100mm。 | ㎡ | 4 | 优等品 | 1.东鹏：279115 2.马可波罗：CT15775AS 3.诺贝尔：GRA150700010L |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

以上单价是满足图纸要求和验收规范并运至施工现场的全部费用，包括各种主辅料（含涨价风险）、运输、装卸、现场搬运、保管、利润等的一切费用（包含税金），任何情况不做调整。报价品牌为：                ，报价总价：          万元（大写：            ）。

所有材料包括配件为同一品牌，投标时选用规格型号与样品一致。

报价单位：