## Sheet1
中华药港核心区教育培训、生活配套区项目雨水收集报价单
工程名称：中华药港核心区教育培训、生活配套区项目
序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号/品牌/其他要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价最高限价（元） | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元)
1 | 絮凝加药装置 | ECH-600 自动加药设备 V=300L，含加药桶、搅拌器、计量泵 尺寸：460*850（mm） | 套 | 1 | 4830
2 | 消毒加药装置 | ECH-600 自动加药设备 V=300L，含加药桶、搅拌器、计量泵 尺寸：460*850（mm） | 套 | 1 | 4830
3 | 管道混合器 | DN65 材质：UPVC | 套 | 2 | 552
4 | 混凝反应器 | ECH-SG-1000 过滤器 尺寸：φ1000*2100，材质：碳钢 | 套 | 1 | 17250
5 | 多介质过滤器 | ECH-SG-1200 过滤器 尺寸：φ1200*2500，材质：FRP | 套 | 1 | 12650
6 | 恒压罐 | v=100L，材质：碳钢 尺寸：450*850（mm） | 套 | 1 | 2530
7 | 不锈钢清水箱 | 不锈钢水箱 尺寸：5*4*1.5（m），材质：304 不锈钢 底板2.5mm，侧下2.5mm，侧上2.0mm，顶1.5mm | 套 | 1 | 51750
8 | 雨水控制柜 | ECH雨水控制柜 变频，对雨水系统进行整体控制 | 套 | 1 | 13800
9 | 智能液位传感器 | 0-5m | 套 | 2 | 414
10 | 自来水补水系统 | DN80，补水电动阀+倒流防止器 | 套 | 1 | 3680
11 | 蓄水池提升泵 | 水泵壳体材质：铸铁 叶轮材质：304不锈钢 进出口管径：DN50，Q=15m³/h H=15m P=3.0kW | 台 | 2 | 7475
12 | 清水池供水泵 | 水泵壳体材质：铸铁 叶轮材质：304不锈钢 进出口管径：DN50，Q=15m³/h H=40m P=3.0kW | 台 | 2 | 9775
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： | 0 | 自动汇总
报价单位（盖公章）：
联系人： |  | 电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日